## 42QTD009D8S
Exploded View
42QTD009D8S
62225-53868401
| 220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ |  | Export Time: | 2018-02-28 15:12:59
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark1 | Coolmarknr
2 | Water collector assembly | 1 | 12822500000017
3 | Wire box | 1 | 12122500000022
4 | Evaporator Assembly | 1 | 15822500001139
4.1 | Evaporator | 1 | 15822500000400
4.2 | Copper nut | 1 | 15500406000010 |  | TLM-B02
4.3 | Evaporator outlet pipe subassembly | 1 | 15122500000648
4.4 | Evaporator inlet pipe subassembly | 1 | 15122500000277
4.4.1 | Copper nut | 1 | 15500406000016 |  | TLM-A01
4.5 | Pipe Temperature Sensor | 1 | 11201007000070 | 0.64 | CGQ-WD/GW4100-L500-SMP3B-P400 | 7409163
5 | Evaporator fixing hanger | 1 | 12222500000093
6 | Base foam subassembly | 1 | 12822500000005
7 | Chassis Assembly | 1 | 12222500000224
8 | Hook | 1 | 12222500000191
9 | Hook | 1 | 12222500000192
10 | Hook | 1 | 12222500000190
11 | Hook | 1 | 12222500000193
12 | Pipe fixing board subassembly | 1 | 12122500000330
13 | Evaporator connecting board | 1 | 12222500000197
14 | Fan motor base | 1 | 12222500000199
15 | Brushless DC Motor | 1 | 11002015000069 | 70.73 | ZKFP-46-8-1 | 7409075
16 | centrifuge fan | 1.0 | 12100103000089 | 22.01 | LX-322*147.5*12-7N | 7409211
17 | Ventilation ring | 1 | 12122500000425
18 | Electronic control box subassembly | 1 | 17222500002600 | 57.06 |  | 7409597
18.1 | Electronic control box | 1 | 12222500000165
18.2 | Insulation plate | 1 | 12122500000029
18.3 | Main control board subassembly | 1 | 17122500002971 |  | EU-KFR35Q/BP3NXY-A3U(RD0)-W.JD.Q.NK.NK2.1
18.4 | Wire joint | 1 | 17400401000097 |  | JXZ-PZ3HG1-A_3(JX-3.16/JGD-ZR3-E-V/YF2004A)
18.6 | Wire clamp | 1 | 12200202000004
18.7 | Room Temperature Sensor | 1 | 11201007000283 | 0.64 |  | 7409648
19 | Electrical Control Box Cover Subassembly | 1 | 12222500000209
20 | Remote controller | 1 | 17317000005414 | 10.21 | RG67N/BGEF | 7409533
21 | Water Level Switch | 1 | 17400511000015 | 2.57 |  | 7409178
22 | Induction pump | 1 | 11001010000063 | 14.09 |  | 7409179
23 | Drain pump rubber washer | 1 | 12622500000005
24 | Drain pump rubber washer | 1 | 12622500000003
25 | Drain pump installation base | 1 | 12222500000352
26 | Rubber tube | 1 | 12622500000012
27 | Drain pipe | 1 | 12100510000019
38 | Bracket of remote Controller | 1 | 12117000002115
43 | Accessory kit | 1 | 12026200A00001

## 42QSS009D8S
Exploded View
| Sale Model： | 42QSS009D8S
| Product Code： | 62230-53868601
| Power Supply： | 220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ |  | Export Time: | 2018-04-17 16:16:34
No. | Chinese Name | Part Name | Quantity | BOM Code | Price | Remark1 | Coolmarknr | replaced 3-7-2019
1 | 底盘组件 RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.1 | Chassis subassembly | 1 | 12223000010324
2 | 上蜗壳组件(塑料） AU-KFR35T2/BP3N1X-I.10 色号极地白,RE-WH101 其他特征（S1022） REACH,RoHS | Top volute subassembly | 2 | 12123000001180
3 | 离心风轮 RoHS LX-154*158*15-41J 蓝 | centrifuge fan | 2 | 12100103000804 | 5.5 | LX-154*158*15-41J | 7409593
4 | 下蜗壳(RoHS) 极地白,RE-WH101 REACH,RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I-3 （S1022） | bottom volute | 2 | 12123000001161
5 | 电机轴套左压盖(δ1.2) RoHS MDV-71Q1/B.2.6-5 | Fan motor axes clamp (left) | 1 | 12222500000253
6 | 电机围板 REACH,RoHS AU-KFR26T2/BP3TN1X-B-1A | Fan motor fixing board | 1 | 12223000010427
7 | 电机轴套右压盖(δ1.2) RoHS MDV-71Q1/B.2.6-6 | Fan motor axes clamp (right) | 1 | 12222500000255
8 | 无刷直流电机 REACH,RoHS ZKFN-55-8-22 DC310V | Brushless DC Motor | 1 | 11002015006981 | 89.3 | ZKFN-55-8-22 | 7409594 | 7409610
9 | 蒸发器部件 REACH,RoHS AU-KFR35T2/X-I.ZL1 | Evaporator Assembly | 1 | 15823000004321
9.1 | 管温传感器 RoHS CGQ-WD/GW4100-L500-SMP3B-P400 | Pipe Temperature Sensor | 1 | 11201007000070 | 0.85 | CGQ-WD/GW4100-L500-SMP3B-P400 | 7409163 | 7409514
9.2 | 蒸发器输出管组件 RoHS AU-KFR35T2/X-I.ZL1.1 | Evaporator outlet pipe subassembly | 1 | 15123000010747
9.3 | 管螺母 RoHS GLM-B02A | Pipe Nut | 1 | 15500404000002 |  | GLM-B02A |  | A01=6.35mm(1/4in);B02=9.52mm(3/8in);C03=12.7mm(1/2in);D04=15.9mm(5/8in);E05=19mm(3/4in);F07=22mm(7/8in);
9.4 | 蒸发器输入管组件 RoHS AU-KFR35T2/X-I.ZL.2 | Evaporator inlet pipe subassembly | 1 | 15123000010589
9.5 | 检测阀 RoHS JCF-01 | Detection valve | 1 | 15500209000001 |  | JCF-01
10 | 蒸发器右支撑板组件(RoHS) REACH,RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.9A | Evaporator right support board subassembly | 1 | 12223000A04010
12 | 接水盘组件 RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.8 | Water collector | 1 | 12123000001164
13 | 轻商风管机室内电控盒组件 RoHS EU-KFR35T2/BP3N1X-IU(RD0)-W.JD.T.NK.DK1.1 变频电流环、55W直流风机、R32冷媒 | E-Parts Box assembly | 1 | 17223000005376 | 106.98 |  | 7409595
13.1 | 电控盒焊合件 RoHS AU-KFR26T2/BP3N1X-I.DK.1 | Electronic control box | 1 | 12223000010447
13.3 | 接线座(中达/凯都) RoHS JXZ-AZ4H-B(RS9101-4/JXO-4B) | Terminal | 1 | 17400401000112 |  | JXZ-AZ4H-B(RS9101-4/JXO-4B)
13.6 | 室温传感器 RoHS CGQ-WD/SW4100-L150-SMP2-P110 | Room Temperature Sensor | 1 | 11201007000283 | 0.64 | CGQ-WD/SW4100-L150-SMP2-P110 | 7409648
13.7 | 轻商风管机主控板组件 RoHS EU-KFR35T2/BP3N1X-IU(RD0)-W.JD.T.NK.NK1.1 变频电流环通讯、直流风机、达温停机、R32冷媒 | Duct main control board subassembly | 1 | 17123000004492 |  | EU-KFR35T2/BP3N1X-IU(RD0)-W.JD.T.NK.NK1.1
13.10 | 电抗器 RoHS R05094A | Reactor | 1 | 17400306000070 |  | R05094A
13.11 | 变频模块组件(室内) RoHS DCFan(MN103DF46XEA+PS219C4+LNK306DG).JD.TY.MMK.MK3.9 单风机、55W电机、200毫欧电阻、R32冷媒 | Inverter module subassembly | 1 | 17122000039528 |  | DCFan(MN103DF46XEA+PS219C4+LNK306DG).JD.TY.MMK.MK3.9
14 | 电控盒盖 REACH,RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I-1 | Cover of electronic control box | 1 | 12223000010314
15 | 配管压板组件 REACH,RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.7A 内置排水泵专用的配管压板组件 | Pipe clamp board subassembly | 1 | 12223000A04012
16 | 全新T2风管机显示盒组件(商用) RoHS CE-KFR53T2/BP2N1Y-B.D.1.2 | Duct display board subassembly | 1 | 17223000000003 | 4.96 |  | 7409084
16.1 | 轻商风管机显示板组件 RoHS CE-KFR53T2/BP2N1X-B.JD.T.NK.NK1.2 双八数码管显示 | Duct display board subassembly | 1 | 17123000002712 |  | CE-KFR53T2/BP2N1X-B.JD.T.NK.NK1.2
18 | 后盖板组件 RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.6 | Rear cover subassembly | 1 | 12223000010323
19 | 顶盖组件 RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.5 | Top cover subassembly | 1 | 12223000010326
34 | 水位传感器 RoHS CGQ-SW-MS-4201-01 | Water Level Sensor | 1 | 11201005000006 | 2.36 | CGQ-SW-MS-4201-01 | 7409177
35 | 抽水管 RoHS CE-KFR53T2/BP2N1X-B-4A | Pump pipe | 1 | 12623000000003
36 | 排水泵 RoHS KFR-50Q/DY-A/ZT.DQ-2 | Motor subassembly | 1 | 17400802000021 | 27.36 | KFR-50Q/DY-A/ZT.DQ-2 | 7409180
38 | 排水管接管 RoHS KFR-50Q/DY-A/ZT.3-2 | Drain pipe | 1 | 12100510000021
39 | 排水泵胶垫I组件 RoHS KFR-50Q/DY-A/ZT.2.1 | Drain pump rubber washer | 1 | 12622500000004
41 | 排水泵胶垫II RoHS KFR-50Q/DY-A/ZT.2-3 | Drain pump rubber washer | 1 | 12622500000003
46 | 滤尘网 REACH,RoHS US-KFR35T2/BP3N1X-I-1 | Air filter | 1 | 12223000A03901 | 13.62 |  | 7409596
50 | 遥控器 RG67N/BGEF 外销 平台:RG66 开利 基准 英文 PAHs,REACH,RoHS 表面蚀纹 VDI 18 | Remote controller | 1 | 17317000005414 | 10.21 | RG67N/BGEF | 7409533
51 | 遥控器安装支架 S1022 PAHs,REACH,RoHS RG66-ZJ 表面蚀纹VDI18 | Bracket of remote Controller | 1 | 12117000002115
62 | 中间横梁组件(RoHS) RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.4 | Middle beam subassembly | 1 | 12223000010325
63 | 左侧板部件 REACH,RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.2 | Left side plate assembly of cabinet | 1 | 12223000010311
63.1 | 安装吊耳 RoHS AU-KFR50T2/BP3N1X-I(C3)-W-4 | Hook | 2 | 12223000006628
64 | 右侧板组件 RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.3 | Right clapboard subassembly | 1 | 12223000010320
64.1 | 安装吊耳 RoHS AU-KFR50T2/BP3N1X-I(C3)-W-4 | Hook | 1 | 12223000006628
66 | 法兰组件(RoHS) REACH,RoHS AU-KFR35T2/BP3N1X-I.12 | Right clapboard subassembly | 1 | 12223000A03903